Изх.№26-00-1228 / 24.06.2014г.

Относно: Запитване касаещо техническата спецификация на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител  за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”

На основание  чл.29, ал.3 от ЗОП, Възложителят изпраща разяснения по Документацията за участие на всички лица, получили Документацията, без да споменава лицето, отправило запитването.

| № | Технически спецификации технологично оборудване | ЗАПИТВАНЕ | ОТГОВОР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поз.31 Скара, скара - 94 СЕПХОШ 2500W, 230V | Моля за повече информация като размери, скарата да бъде тръбна, гладка, оребрена или гладка и оребрена? | гладка и оребрена; 750х500х250 мм; |
| 2 | Поз.32 Грил, грил - ГП12К 2500W, 230V-50HZ | Какъв тип грил, контактен грил или грил за пилета и ако е за пилета, за колко бройки; размери? | Грил за пилета - за 6 бр.; 700х360х450h mm |
| 3 | Поз.33 Пекарна, пекарна с три фурни (2ел+1газ), Размери: ш/д/в- 90/90/160 см. | Пекарната е възможно да бъде само на ток! | С три фурни, на ток. |
| 4 | Поз.39 планетарен миксер, Обем 6,5-7 литрова купа от неръждаема стомана, планетарно движение, мощност 500W, конски сили 1.3HP, волтаж 220 - 240 V, честота 50 Hz, обороти - 40 до 200 об/мин Размери (HxWxD) 417x371x287(mm) | Моля за по-конкретен литраж на басана, като имате предвид, че серийно се произвеждат 5 и 8 литрови. | 5 литра |
| 5 | Поз.42 кухненски робот, мултифункционален нож, накрайник за изцеждане на цитруси, 650W/ 220-240 V, Размери: 401/21/27 | Зеленчукорезачката няма накрайник за изцеждане на цитруси. | Кухненския робот не е само „зеленчукорезачка”. В условията сме имали предвид точно КУХНЕНСКИ РОБОТ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ НАКРАЙНИЦИ: Дискове за нарязване на шайби с различна дебелина, мултифункционален нож, Диск за настъргване, Нож за тесто, Накрайник за яйца, Накрайник за изцеждане на цитруси. |
| 6 | Поз.54 Печка, кухненска - 6 котлона 4ел. енергия+2газ- д/ш/в -100/90/88 | Готварската печка може да бъде или изцяло на ток или изцяло на газ. | Да е изцяло на ток. |
| 7 | Поз.56 Фритюрник, Електрически Фритюрник 6 литра FT8, изцяло изработен от неръждаема стомана, със защита при прегряване, 3,25 kW(230VAC 1N), работна температура от 0 до 180 С, производителност около 8 кг/час, р-ри 330х600х300 мм | Моля да се посочи, дали да бъде офериран единичен или двоен. | Единичен. |
| 8 | Поз.59 Скара, скара - 94 СЕПХОШ 2500W, 230V | Моля за повече информация като размери, скарата да бъде тръбна, гладка, оребрена или гладка и оребрена? | гладка и оребрена; 750х500х250 мм; |
| 9 | Поз.60 Грил, грил - ГП12К 2500W, 230V-50HZ | Какъв тип грил, контактен грил или грил за пилета и ако е за пилета, за колко бройки; размери? | Грил за пилета - за 6 бр.; 700х360х450h mm |
| 10 | Поз.61 Пекарна, пекарна с три фурни (2ел+1газ), Размери: ш/д/в- 90/90/160 см. | Пекарната е възможно да бъде само на ток! | Да е изцяло на ток. |
| 11 | Поз.66 планетарен миксер, Обем 6,5-7 литрова купа от неръждаема стомана, планетарно движение, мощност 500W, конски сили 1.3HP, волтаж 220 - 240 V, честота 50 Hz, обороти - 40 до 200 об/мин Размери (HxWxD) 417x371x287(mm) | Моля за по-конкретен литраж на басана, като имате предвид, че серийно се произвеждат 5 и 8 литрови. | 5 литра. |

С уважение,

КОСЬО КОСЕВ

Кмет на Община Николаево

Изготвил:

инж. Веселина Василева, ст. експерт ОС и ИД