Изх.№26-00-1379 / 15.07.2014г.

Относно: Документация за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител  за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП – ЦНСТ и ЦСРИ в гр. НИКОЛАЕВО”

Поради технически пропуск при размножаването и комплектоването на документацията за участие в горецитираната обществена поръчка, не е приложена Техническа спецификация – Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация.

Извиняваме се за пропуска и прилагаме липсващия документ.

С уважение,

КОСЬО КОСЕВ

Кмет на Община Николаево

Изготвил:

инж. Веселина Василева, ст. експерт ОС и ИД

|  | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНВЕНЦИОНАЛНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ | К-во, бр/м/ | ед. цена | стойност |
| 1 | Доставка, монтаж и ПРС на централа с 8 лъча пожароизв.линии, 2 контролируем изход, 1 релейни изхода | 1 |  |  |
| 2 | Доставка, монтаж и ПРС на разширителен модул с 8 пожароизвестителни линии | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и ПРС на акумулатор12V/ 12Ah | 2 |  |  |
| 4 | Доставка, монтаж и ПРС на пожароизвестител оптично-димен | 162 |  |  |
| 5 | Доставка на пожароизвестител термичен максимално диференциален | 3 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на основа за пожароизвестители | 165 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | 9 |  |  |
| 8 | Доставка, монтаж и ПРС на сигнализатор светлинен | 109 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на сирена вътрешна, пластмасова кутия с лампа | 9 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на сирена външна, метална кутия с лампа | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на телефонен дайлер, еднофразов говорящ | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на проводник ТЧП 2х0.5 в PVC канали | 1740 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на проводник ТЧП 3х0.5 в PVC канали | 150 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на проводник СВТ 2х1.5 в PVC канали | 25 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на PVC канали | 980 |  |  |
| 16 | Консумативи- дюбели, видии, скоби, кабелни превръзки | 1 |  |  |
| 17 | Програмиране на контролен панел | 1 |  |  |